## Tous éléments
Bibliothèque | Élément | Type | Paramètres regroupés
Standard | RS | FB | SET (BOOL) : INPUT RESET1 (BOOL) : INPUT Q1 (BOOL) : OUTPUT
Standard | SR | FB | SET1 (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT Q1 (BOOL) : OUTPUT
Standard | CTD | FB | CD (BOOL) : INPUT LOAD (BOOL) : INPUT PV (WORD) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT CV (WORD) : OUTPUT
Standard | CTU | FB | CU (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT PV (WORD) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT CV (WORD) : OUTPUT
Standard | CTUD | FB | CD (BOOL) : INPUT CU (BOOL) : INPUT LOAD (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT PV (WORD) : INPUT QU (BOOL) : OUTPUT QD (BOOL) : OUTPUT CV (WORD) : OUTPUT
Standard | RTC | FB | EN (BOOL) : INPUT PDT (DT) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT CDT (DT) : OUTPUT
Standard | CONCAT | FUN | CONCAT (STRING (255)) : RETURN STR1 (STRING (255)) : INPUT STR2 (STRING (255)) : INPUT
Standard | DELETE | FUN | DELETE (STRING (255)) : RETURN STR (STRING (255)) : INPUT LEN (INT) : INPUT POS (INT) : INPUT
Standard | FIND | FUN | FIND (INT) : RETURN STR1 (STRING (255)) : INPUT STR2 (STRING (255)) : INPUT
Standard | INSERT | FUN | INSERT (STRING (255)) : RETURN STR1 (STRING (255)) : INPUT STR2 (STRING (255)) : INPUT POS (INT) : INPUT
Standard | LEFT | FUN | LEFT (STRING (255)) : RETURN STR (STRING (255)) : INPUT SIZE (INT) : INPUT
Standard | LEN | FUN | LEN (INT) : RETURN STR (STRING (255)) : INPUT
Standard | MID | FUN | MID (STRING (255)) : RETURN STR (STRING (255)) : INPUT LEN (INT) : INPUT POS (INT) : INPUT
Standard | REPLACE | FUN | REPLACE (STRING (255)) : RETURN STR1 (STRING (255)) : INPUT STR2 (STRING (255)) : INPUT L (INT) : INPUT P (INT) : INPUT
Standard | RIGHT | FUN | RIGHT (STRING (255)) : RETURN STR (STRING (255)) : INPUT SIZE (INT) : INPUT
Standard | TOF | FB | IN (BOOL) : INPUT PT (TIME) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT ET (TIME) : OUTPUT
Standard | TON | FB | IN (BOOL) : INPUT PT (TIME) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT ET (TIME) : OUTPUT
Standard | TP | FB | IN (BOOL) : INPUT PT (TIME) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT ET (TIME) : OUTPUT
Standard | F_TRIG | FB | CLK (BOOL) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT
Standard | R_TRIG | FB | CLK (BOOL) : INPUT Q (BOOL) : OUTPUT
Util | HYSTERESIS | FB | IN (INT) : INPUT HIGH (INT) : INPUT LOW (INT) : INPUT OUT (BOOL) : OUTPUT
Util | LIMITALARM | FB | IN (INT) : INPUT HIGH (INT) : INPUT LOW (INT) : INPUT O (BOOL) : OUTPUT U (BOOL) : OUTPUT IL (BOOL) : OUTPUT
Util | BCD_TO_BYTE | FUN | BCD_TO_BYTE (BYTE) : RETURN B (BYTE) : INPUT
Util | BCD_TO_DWORD | FUN | BCD_TO_DWORD (DWORD) : RETURN X (DWORD) : INPUT
Util | BCD_TO_INT | FUN | BCD_TO_INT (INT) : RETURN B (BYTE) : INPUT
Util | BCD_TO_WORD | FUN | BCD_TO_WORD (WORD) : RETURN W (WORD) : INPUT
Util | BYTE_TO_BCD | FUN | BYTE_TO_BCD (BYTE) : RETURN B (BYTE) : INPUT
Util | DWORD_TO_BCD | FUN | DWORD_TO_BCD (DWORD) : RETURN X (DWORD) : INPUT
Util | INT_TO_BCD | FUN | INT_TO_BCD (BYTE) : RETURN I (INT) : INPUT
Util | WORD_TO_BCD | FUN | WORD_TO_BCD (WORD) : RETURN W (WORD) : INPUT
Util | BIT_AS_BYTE | FB | B0 (BOOL) : INPUT B1 (BOOL) : INPUT B2 (BOOL) : INPUT B3 (BOOL) : INPUT B4 (BOOL) : INPUT B5 (BOOL) : INPUT B6 (BOOL) : INPUT B7 (BOOL) : INPUT B (BYTE) : OUTPUT
Util | BIT_AS_DWORD | FB | B00 (BOOL) : INPUT B01 (BOOL) : INPUT B02 (BOOL) : INPUT B03 (BOOL) : INPUT B04 (BOOL) : INPUT B05 (BOOL) : INPUT B06 (BOOL) : INPUT B07 (BOOL) : INPUT B08 (BOOL) : INPUT B09 (BOOL) : INPUT B10 (BOOL) : INPUT B11 (BOOL) : INPUT B12 (BOOL) : INPUT B13 (BOOL) : INPUT B14 (BOOL) : INPUT B15 (BOOL) : INPUT B16 (BOOL) : INPUT B17 (BOOL) : INPUT B18 (BOOL) : INPUT B19 (BOOL) : INPUT B20 (BOOL) : INPUT B21 (BOOL) : INPUT B22 (BOOL) : INPUT B23 (BOOL) : INPUT B24 (BOOL) : INPUT B25 (BOOL) : INPUT B26 (BOOL) : INPUT B27 (BOOL) : INPUT B28 (BOOL) : INPUT B29 (BOOL) : INPUT B30 (BOOL) : INPUT B31 (BOOL) : INPUT X (DWORD) : OUTPUT
Util | BIT_AS_WORD | FB | B00 (BOOL) : INPUT B01 (BOOL) : INPUT B02 (BOOL) : INPUT B03 (BOOL) : INPUT B04 (BOOL) : INPUT B05 (BOOL) : INPUT B06 (BOOL) : INPUT B07 (BOOL) : INPUT B08 (BOOL) : INPUT B09 (BOOL) : INPUT B10 (BOOL) : INPUT B11 (BOOL) : INPUT B12 (BOOL) : INPUT B13 (BOOL) : INPUT B14 (BOOL) : INPUT B15 (BOOL) : INPUT W (WORD) : OUTPUT
Util | BYTE_AS_BIT | FB | B (BYTE) : INPUT B00 (BOOL) : OUTPUT B01 (BOOL) : OUTPUT B02 (BOOL) : OUTPUT B03 (BOOL) : OUTPUT B04 (BOOL) : OUTPUT B05 (BOOL) : OUTPUT B06 (BOOL) : OUTPUT B07 (BOOL) : OUTPUT
Util | DWORD_AS_BIT | FB | X (DWORD) : INPUT B00 (BOOL) : OUTPUT B01 (BOOL) : OUTPUT B02 (BOOL) : OUTPUT B03 (BOOL) : OUTPUT B04 (BOOL) : OUTPUT B05 (BOOL) : OUTPUT B06 (BOOL) : OUTPUT B07 (BOOL) : OUTPUT B08 (BOOL) : OUTPUT B09 (BOOL) : OUTPUT B10 (BOOL) : OUTPUT B11 (BOOL) : OUTPUT B12 (BOOL) : OUTPUT B13 (BOOL) : OUTPUT B14 (BOOL) : OUTPUT B15 (BOOL) : OUTPUT B16 (BOOL) : OUTPUT B17 (BOOL) : OUTPUT B18 (BOOL) : OUTPUT B19 (BOOL) : OUTPUT B20 (BOOL) : OUTPUT B21 (BOOL) : OUTPUT B22 (BOOL) : OUTPUT B23 (BOOL) : OUTPUT B24 (BOOL) : OUTPUT B25 (BOOL) : OUTPUT B26 (BOOL) : OUTPUT B27 (BOOL) : OUTPUT B28 (BOOL) : OUTPUT B29 (BOOL) : OUTPUT B30 (BOOL) : OUTPUT B31 (BOOL) : OUTPUT
Util | EXTRACT | FUN | EXTRACT (BOOL) : RETURN X (DWORD) : INPUT N (BYTE) : INPUT
Util | GETBIT | FUN | X (LWORD) : INPUT N (BYTE) : INPUT
Util | PACK | FUN | PACK (BYTE) : RETURN B0 (BOOL) : INPUT B1 (BOOL) : INPUT B2 (BOOL) : INPUT B3 (BOOL) : INPUT B4 (BOOL) : INPUT B5 (BOOL) : INPUT B6 (BOOL) : INPUT B7 (BOOL) : INPUT
Util | PUTBIT | FUN | PUTBIT (DWORD) : RETURN X (DWORD) : INPUT N (BYTE) : INPUT B (BOOL) : INPUT
Util | SETBIT | FUN | SETBIT (BOOL) : RETURN X (ANYTYPE) : INPUT N (BYTE) : INPUT B (BOOL) : INPUT
Util | SWITCHBIT | FUN | SWITCHBIT (DWORD) : RETURN X (DWORD) : INPUT N (BYTE) : INPUT
Util | UNPACK | FB | B (BYTE) : INPUT B0 (BOOL) : OUTPUT B1 (BOOL) : OUTPUT B2 (BOOL) : OUTPUT B3 (BOOL) : OUTPUT B4 (BOOL) : OUTPUT B5 (BOOL) : OUTPUT B6 (BOOL) : OUTPUT B7 (BOOL) : OUTPUT
Util | WORD_AS_BIT | FB | W (WORD) : INPUT B00 (BOOL) : OUTPUT B01 (BOOL) : OUTPUT B02 (BOOL) : OUTPUT B03 (BOOL) : OUTPUT B04 (BOOL) : OUTPUT B05 (BOOL) : OUTPUT B06 (BOOL) : OUTPUT B07 (BOOL) : OUTPUT B08 (BOOL) : OUTPUT B09 (BOOL) : OUTPUT B10 (BOOL) : OUTPUT B11 (BOOL) : OUTPUT B12 (BOOL) : OUTPUT B13 (BOOL) : OUTPUT B14 (BOOL) : OUTPUT B15 (BOOL) : OUTPUT
Util | TEXTBLOCKSIZE | PARAMS | IBLOCKSIZE (INT) : CONSTANT
Util | PD | FB | ACTUAL (REAL) : INPUT SET_POINT (REAL) : INPUT KP (REAL) : INPUT TV (REAL) : INPUT Y_MANUAL (REAL) : INPUT Y_OFFSET (REAL) : INPUT Y_MIN (REAL) : INPUT Y_MAX (REAL) : INPUT MANUAL (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT Y (REAL) : OUTPUT LIMITS_ACTIVE (BOOL) : OUTPUT
Util | PID | FB | ACTUAL (REAL) : INPUT SET_POINT (REAL) : INPUT KP (REAL) : INPUT TN (REAL) : INPUT TV (REAL) : INPUT Y_MANUAL (REAL) : INPUT Y_OFFSET (REAL) : INPUT Y_MIN (REAL) : INPUT Y_MAX (REAL) : INPUT MANUAL (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT Y (REAL) : OUTPUT LIMITS_ACTIVE (BOOL) : OUTPUT OVERFLOW (BOOL) : OUTPUT
Util | PID_FIXCYCLE | FB | ACTUAL (REAL) : INPUT SET_POINT (REAL) : INPUT KP (REAL) : INPUT TN (REAL) : INPUT TV (REAL) : INPUT Y_MANUAL (REAL) : INPUT Y_OFFSET (REAL) : INPUT Y_MIN (REAL) : INPUT Y_MAX (REAL) : INPUT MANUAL (BOOL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT CYCLE (REAL) : INPUT Y (REAL) : OUTPUT LIMITS_ACTIVE (BOOL) : OUTPUT OVERFLOW (BOOL) : OUTPUT
Util | BYTE_TO_HEXinASCII | FUN | BYTE_TO_HEXinASCII (WORD) : RETURN B (BYTE) : INPUT
Util | HEXinASCII_TO_BYTE | FUN | HEXinASCII_TO_BYTE (BYTE) : RETURN W (WORD) : INPUT
Util | WORD_AS_STRING | FUN | WORD_AS_STRING (STRING(2)) : RETURN W (WORD) : INPUT ORDER (BOOL) : INPUT
Util | DERIVATIVE | FB | IN (REAL) : INPUT TM (DWORD) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT OUT (REAL) : OUTPUT
Util | INTEGRAL | FB | IN (REAL) : INPUT TM (DWORD) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT OUT (REAL) : OUTPUT OVERFLOW (BOOL) : OUTPUT
Util | LIN_TRAFO | FB | IN (REAL) : INPUT IN_MIN (REAL) : INPUT IN_MAX (REAL) : INPUT OUT_MIN (REAL) : INPUT OUT_MAX (REAL) : INPUT OUT (REAL) : OUTPUT ERROR (BOOL) : OUTPUT
Util | ROTATION_DIFFERENCE | FB | curValue (UINT) : INPUT lastValue (UINT) : INPUT diffValues (INT) : OUTPUT
Util | STATISTICS_INT | FB | IN (INT) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT MN (INT) : OUTPUT MX (INT) : OUTPUT AVG (INT) : OUTPUT
Util | STATISTICS_REAL | FB | IN (REAL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT MN (REAL) : OUTPUT MX (REAL) : OUTPUT AVG (REAL) : OUTPUT
Util | VARIANCE | FB | IN (REAL) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT OUT (REAL) : OUTPUT
Util | BLINK | FB | ENABLE (BOOL) : INPUT TIMELOW (TIME) : INPUT TIMEHIGH (TIME) : INPUT OUT (BOOL) : OUTPUT
Util | FREQ_MEASURE | FB | IN (BOOL) : INPUT PERIODS (INT (1..10)) : INPUT RESET (BOOL) : INPUT OUT (REAL) : OUTPUT VALID (BOOL) : OUTPUT
BLINK: { requiredInputs: [['ENABLE'], ['TIMELOW'], ['TIMEHIGH']], requiredOutputs: ['OUT'], typeHints: { ENABLE: 'BOOL', TIMELOW: 'TIME', TIMEHIGH: 'TIME', OUT: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, TON: { requiredInputs: [['IN'], ['PT']], requiredOutputs: ['Q', 'ET'], typeHints: { IN: 'BOOL', PT: 'TIME', Q: 'BOOL', ET: 'TIME' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, TOF: { requiredInputs: [['IN'], ['PT']], requiredOutputs: ['Q', 'ET'], typeHints: { IN: 'BOOL', PT: 'TIME', Q: 'BOOL', ET: 'TIME' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, TP: { requiredInputs: [['IN'], ['PT']], requiredOutputs: ['Q', 'ET'], typeHints: { IN: 'BOOL', PT: 'TIME', Q: 'BOOL', ET: 'TIME' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, CTU: { requiredInputs: [['CU'], ['PV'], ['RESET']], requiredOutputs: [['Q'], ['CV']], typeHints: { CU: 'BOOL', PV: 'UINT', RESET: 'BOOL', Q: 'BOOL', CV: 'UINT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, CTD: { requiredInputs: [['CD'], ['PV'], ['RESET']], requiredOutputs: [['Q'], ['CV']], typeHints: { CD: 'BOOL', PV: 'UINT', RESET: 'BOOL', Q: 'BOOL', CV: 'UINT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, CTUD: { requiredInputs: [['CU'], ['CD'], ['PV'], ['RESET']], requiredOutputs: [['QU'], ['QD'], ['CV']], typeHints: { CU: 'BOOL', CD: 'BOOL', PV: 'UINT', RESET: 'BOOL', QU: 'BOOL', QD: 'BOOL', CV: 'UINT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, PID: { requiredInputs: [['ACTUAL'], ['SET_POINT'], ['KP'], ['TN'], ['TV'], ['Y_MANUAL'], ['Y_OFFSET'], ['Y_MIN'], ['Y_MAX'], ['MANUAL'], ['RESET']], requiredOutputs: [['Y'], ['LIMITS_ACTIVE'], ['OVERFLOW']], typeHints: { ACTUAL: 'REAL', SET_POINT: 'REAL', KP: 'REAL', TN: 'REAL', TV: 'REAL', Y_MANUAL: 'REAL', Y_OFFSET: 'REAL', Y_MIN: 'REAL', Y_MAX: 'REAL', MANUAL: 'BOOL', RESET: 'BOOL', Y: 'REAL', LIMITS_ACTIVE: 'BOOL', OVERFLOW: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, R_TRIG: { requiredInputs: [['CLK']], requiredOutputs: ['Q'], typeHints: { CLK: 'BOOL', Q: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', }, F_TRIG: { requiredInputs: [['CLK']], requiredOutputs: ['Q'], typeHints: { CLK: 'BOOL', Q: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', }, SR: { requiredInputs: [['SET1'], ['RESET']], requiredOutputs: ['Q1'], typeHints: { S: 'BOOL', R: 'BOOL', Q: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, RS: { requiredInputs: [['SET'], ['RESET1']], requiredOutputs: ['Q1'], typeHints: { S: 'BOOL', R: 'BOOL', Q: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, RTC: { requiredInputs: ['EN', 'PDT'], requiredOutputs: ['Q', 'CDT'], typeHints: { EN: 'BOOL', PDT: 'DT', Q: 'BOOL', CDT: 'DT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, HYSTERESIS: { requiredInputs: [['IN'], ['HIGH'], ['LOW']], requiredOutputs: ['OUT'], typeHints: { IN: 'INT', HIGH: 'INT', LOW: 'INT', OUT: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, LIMITALARM: { requiredInputs: [['IN'], ['HIGH'], ['LOW']], requiredOutputs: [['O'], ['U'], ['IL']], typeHints: { IN: 'INT', HIGH: 'INT', LOW: 'INT', O: 'BOOL', U: 'BOOL', IL: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, BIT_AS_BYTE: { requiredInputs: [['B0'], ['B1'], ['B2'], ['B3'], ['B4'], ['B5'], ['B6'], ['B7']], requiredOutputs: ['B'], typeHints: { B0: 'BOOL', B1: 'BOOL', B2: 'BOOL', B3: 'BOOL', B4: 'BOOL', B5: 'BOOL', B6: 'BOOL', B7: 'BOOL', B: 'BYTE' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, BIT_AS_DWORD: { requiredInputs: [['B00'], ['B01'], ['B02'], ['B03'], ['B04'], ['B05'], ['B06'], ['B07'], ['B08'], ['B09'], ['B10'], ['B11'], ['B12'], ['B13'], ['B14'], ['B15'], ['B16'], ['B17'], ['B18'], ['B19'], ['B20'], ['B21'], ['B22'], ['B23'], ['B24'], ['B25'], ['B26'], ['B27'], ['B28'], ['B29'], ['B30'], ['B31']], requiredOutputs: ['X'], typeHints: { B00: 'BOOL', B01: 'BOOL', B02: 'BOOL', B03: 'BOOL', B04: 'BOOL', B05: 'BOOL', B06: 'BOOL', B07: 'BOOL', B08: 'BOOL', B09: 'BOOL', B10: 'BOOL', B11: 'BOOL', B12: 'BOOL', B13: 'BOOL', B14: 'BOOL', B15: 'BOOL', B16: 'BOOL', B17: 'BOOL', B18: 'BOOL', B19: 'BOOL', B20: 'BOOL', B21: 'BOOL', B22: 'BOOL', B23: 'BOOL', B24: 'BOOL', B25: 'BOOL', B26: ' BOOL', B27: ' BOOL', B28: ' BOOL', B29: ' BOOL', B30: ' BOOL', B31: ' BOOL', X: 'DWORD' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, BIT_AS_WORD: { requiredInputs: [['B00'], ['B01'], ['B02'], ['B03'], ['B04'], ['B05'], ['B06'], ['B07'], ['B08'], ['B09'], ['B10'], ['B11'], ['B12'], ['B13'], ['B14'], ['B15']], requiredOutputs: ['W'], typeHints: { B00: 'BOOL', B01: 'BOOL', B02: 'BOOL', B03: 'BOOL', B04: 'BOOL', B05: 'BOOL', B06: 'BOOL', B07: 'BOOL', B08: 'BOOL', B09: 'BOOL', B10: 'BOOL', B11: 'BOOL', B12: 'BOOL', B13: 'BOOL', B14: 'BOOL', B15: 'BOOL', W: 'WORD' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, BYTE_AS_BIT: { requiredInputs: ['B'], requiredOutputs: [['B0'], ['B1'], ['B2'], ['B3'], ['B4'], ['B5'], ['B6'], ['B7']], typeHints: { B: 'BYTE', B0: 'BOOL', B1: 'BOOL', B2: 'BOOL', B3: 'BOOL', B4: 'BOOL', B5: 'BOOL', B6: 'BOOL', B7: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, DWORD_AS_BIT: { requiredInputs: ['X'], requiredOutputs: [['B00'], ['B01'], ['B02'], ['B03'], ['B04'], ['B05'], ['B06'], ['B07'], ['B08'], ['B09'], ['B10'], ['B11'], ['B12'], ['B13'], ['B14'], ['B15'], ['B16'], ['B17'], ['B18'], ['B19'], ['B20'], ['B21'], ['B22'], ['B23'], ['B24'], ['B25'], ['B26'], ['B27'], ['B28'], ['B29'], ['B30'], ['B31']], typeHints: { X: 'DWORD', B00: 'BOOL', B01: 'BOOL', B02: 'BOOL', B03: 'BOOL', B04: 'BOOL', B05: 'BOOL', B06: 'BOOL', B07: 'BOOL', B08: 'BOOL', B09: 'BOOL', B10: 'BOOL', B11: 'BOOL', B12: 'BOOL', B13: 'BOOL', B14: 'BOOL', B15: 'BOOL', B16: 'BOOL', B17: 'BOOL', B18: 'BOOL', B19: 'BOOL', B20: 'BOOL', B21: 'BOOL', B22: 'BOOL', B23: 'BOOL', B24: 'BOOL', B25: ' BOOL', B26: ' BOOL', B27: ' BOOL', B28: ' BOOL', B29: ' BOOL', B30: ' BOOL', B31: ' BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, UNPACK: { requiredInputs: ['B'], requiredOutputs: [['B0'], ['B1'], ['B2'], ['B3'], ['B4'], ['B5'], ['B6'], ['B7']], typeHints: { B: 'BYTE', B0: 'BOOL', B1: 'BOOL', B2: 'BOOL', B3: 'BOOL', B4: 'BOOL', B5: 'BOOL', B6: 'BOOL', B7: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, WORD_AS_BIT: { requiredInputs: ['W'], requiredOutputs: [['B00'], ['B01'], ['B02'], ['B03'], ['B04'], ['B05'], ['B06'], ['B07'], ['B08'], ['B09'], ['B10'], ['B11'], ['B12'], ['B13'], ['B14'], ['B15']], typeHints: { W: 'WORD', B00: 'BOOL', B01: 'BOOL', B02: 'BOOL', B03: 'BOOL', B04: 'BOOL', B05: 'BOOL', B06: 'BOOL', B07: 'BOOL', B08: 'BOOL', B09: 'BOOL', B10: 'BOOL', B11: 'BOOL', B12: 'BOOL', B13: 'BOOL', B14: 'BOOL', B15: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, PD: { requiredInputs: [['ACTUAL'], ['SET_POINT'], ['KP'], ['TV'], ['Y_MANUAL'], ['Y_OFFSET'], ['Y_MIN'], ['Y_MAX'], ['MANUAL'], ['RESET']], requiredOutputs: [['Y'], ['LIMITS_ACTIVE']], typeHints: { ACTUAL: 'REAL', SET_POINT: 'REAL', KP: 'REAL', TV: 'REAL', Y_MANUAL: 'REAL', Y_OFFSET: 'REAL', Y_MIN: 'REAL', Y_MAX: 'REAL', MANUAL: 'BOOL', RESET: 'BOOL', Y: 'REAL', LIMITS_ACTIVE: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, PID: { requiredInputs: [['ACTUAL'], ['SET_POINT'], ['KP'], ['TN'], ['TV'], ['Y_MANUAL'], ['Y_OFFSET'], ['Y_MIN'], ['Y_MAX'], ['MANUAL'], ['RESET']], requiredOutputs: [['Y'], ['LIMITS_ACTIVE'], ['OVERFLOW']], typeHints: { ACTUAL: 'REAL', SET_POINT: 'REAL', KP: 'REAL', TN: 'REAL', TV: 'REAL', Y_MANUAL: 'REAL', Y_OFFSET: 'REAL', Y_MIN: 'REAL', Y_MAX: 'REAL', MANUAL: 'BOOL', RESET: 'BOOL', Y: 'REAL', LIMITS_ACTIVE: 'BOOL', OVERFLOW: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, PID_FIXCYCLE: { requiredInputs: [['ACTUAL'], ['SET_POINT'], ['KP'], ['TN'], ['TV'], ['Y_MANUAL'], ['Y_OFFSET'], ['Y_MIN'], ['Y_MAX'], ['MANUAL'], ['RESET'], ['CYCLE']], requiredOutputs: [['Y'], ['LIMITS_ACTIVE'], ['OVERFLOW']], typeHints: { ACTUAL: 'REAL', SET_POINT: 'REAL', KP: 'REAL', TN: 'REAL', TV: 'REAL', Y_MANUAL: 'REAL', Y_OFFSET: 'REAL', Y_MIN: 'REAL', Y_MAX: 'REAL', MANUAL: 'BOOL', RESET: 'BOOL', CYCLE: 'REAL', Y: 'REAL', LIMITS_ACTIVE: 'BOOL', OVERFLOW: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, DERIVATIVE: { requiredInputs: [['IN'], ['TM'], ['RESET']], requiredOutputs: ['OUT'], typeHints: { IN: 'REAL', TM: 'DWORD', RESET: 'BOOL', OUT: 'REAL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, INTEGRAL: { requiredInputs: [['IN'], ['TM'], ['RESET']], requiredOutputs: [['OUT'], ['OVERFLOW']], typeHints: { IN: 'REAL', TM: 'DWORD', RESET: 'BOOL', OUT: 'REAL', OVERFLOW: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, LIN_TRAFO: { requiredInputs: [['IN_MIN'], ['IN_MAX'], ['OUT_MIN'], ['OUT_MAX']], requiredOutputs: ['OUT'], typeHints: { IN_MIN: 'REAL', IN_MAX: 'REAL', OUT_MIN: 'REAL', OUT_MAX: 'REAL', OUT: 'REAL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, ROTATION_DIFFERENCE: { requiredInputs: [['curValue'], ['lastValue']], requiredOutputs: ['diffValues'], typeHints: { curValue: 'INT', lastValue: 'INT', diffValues: 'INT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, STATISTICS_INT: { requiredInputs: [['IN'], ['RESET']], requiredOutputs: [['MN'], ['MX'], ['AVG']], typeHints: { IN: 'INT', RESET: 'BOOL', MN: 'INT', MX: 'INT', AVG: 'INT' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, STATISTICS_REAL: { requiredInputs: [['IN'], ['RESET']], requiredOutputs: [['MN'], ['MX'], ['AVG']], typeHints: { IN: 'REAL', RESET: 'BOOL', MN: 'REAL', MX: 'REAL', AVG: 'REAL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, VARIANCE: { requiredInputs: [['IN'], ['RESET']], requiredOutputs: ['OUT'], typeHints: { IN: 'REAL', RESET: 'BOOL', OUT: 'REAL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', }, FREQ_MEASURE: { requiredInputs: [['IN'], ['PERIODS'], ['RESET']], requiredOutputs: [['OUT'], ['VALID']], typeHints: { IN: 'BOOL', PERIODS: 'UINT', RESET: 'BOOL', OUT: 'REAL', VALID: 'BOOL' }, inputStyle: ':=', outputStyle: '=>', },